Мониторинги состояния пожарной безопасности

Ельским отделом по чрезвычайным ситуациям в апреле проведены мониторинги состояния пожарной безопасности объектов культуры, отдела образования, а также культовых зданий района. 
В результате проведенных мониторингов выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, противопожарных требований технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации, руководителям вручены рекомендации по устранению нарушений, а именно:

1. ГУСУ "Ельская районная детско-юношеская спортивная школа" (директор Сивчук А.Г.):

- не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума членов ДПД.

- не проведены испытания наружной пожарной лестницы;

- здание по улице К.Маркса, 1а не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре;
2. ГУО "Ельский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации" (директор Миксюк Л.Н.): 

- не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума членов ДПД;
- поэтажные планы эвакуации не выполнены в соответствии с постановлением МЧС от 20.04.20118 г. № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре».

- не установлены дымонепроницаемые двери, отделяющие лестничную клетку от 2-го этажа.

3. ГУО "Ельский районный центр творчества детей и молодежи" (директор Наумович А.П.):

- не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума членов ДПД.

- центр не оборудован автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре.
4. ГУО «Детская школа искусств» (директор Романюк С.В.):

- не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума членов ДПД;
- двери эвакуационного запасного выхода из помещений 1-го этажа, не выполнены открывающимися по направлению выхода из здания.

5. ГУК «Ельский ГДК «Колос»» (директор Фурман Л.А.): 

- двери, расположенные на путях эвакуации не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа;


- не проведена проверка состояния внутреннего противопожарного водоснабжения;
- не организована подготовка по программе пожарно-технического минимума членов ДПД.

6. ККУП «Ельсккиновидеосеть» (директор Гуцко О.В.):

- двери, расположенные на путях эвакуации не оборудованы замками, которые могут быть открыты изнутри без помощи ключа;

- поэтажные планы эвакуации не выполнены в соответствии с постановлением МЧС от 20.04.20118 г. № 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре».

7. Свято-Троицкая церковь в г. Ельске (Пиголь Ю.А.):

- помещение алтаря не обеспечено нормативным количеством первичных средств пожаротушения;

- отсутствует план эвакуации и общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности;

- допускается загромождение дверей на путях эвакуации в молельном зале.

8. Храм нерукотворного образа Иисуса Христа в н.п. Заширье (Тимченков А.В.): 

- помещение алтаря не обеспечено нормативным количеством первичных средств пожаротушения;

- отсутствует план эвакуации и общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

9. Храм великомученика Дмитрия Солунского в н.п. Скородное (Васюкевич В.И.):

- помещение алтаря не обеспечено нормативным количеством первичных средств пожаротушения;

- отсутствует план эвакуации и общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.
Также с работниками проведена инструктивно-разъяснительная работа по вопросам обеспечения пожарной безопасности и оказана консультационная помощь по устранению выявленных нарушений.
